抚行审投资［2020］19号

关于2020年露水河镇、泉阳镇区域三供一业新建、改建及维修工程环境影响报告表的批复

抚松县住房和城乡建设局：

你单位《关于〈2020年露水河镇、泉阳镇区域三供一业新建、改建及维修工程环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目为新改建项目，位于抚松县露水河镇、泉阳镇区域，包括桥梁、道路、管网及其附属工程。主要为露水河镇、泉阳镇内道路进行维护改造，新建雨水管网800m，拆除原有露水河1号桥进行新建，道路占地主要为城市道路建设用地，为原有用地，不新增占地，管线占地现状为边沟，桥梁修建临时占地面积为100 m2，利用现有空地。项目不涉及拆迁工程，主要为施工管线及道路沿线两侧空地，属于集体土地，施工结束后进行场地恢复（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。全面梳理现有工程存在的环保问题，与扩建工程拟采取的环保措施一并整改落实。

㈡在工程施工和运营过程中，加强与沿线公众的沟通，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

㈢加强营运期车辆交通噪声环境管理，应对车辆采取限速、绿化等噪声治理措施，保护道路两侧居民、学校等敏感点噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中相应标准要求。预留资金，加强敏感点噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补、完善降噪措施。

㈣强化环境风险防范措施。运营期桥梁不得设置直通水面的排水孔，桥梁上设置桥面径流水收集系统，桥下须设置事故储池，收集处理初期雨水及风险事故状态下排放的废水，完善道路路面和路基的排水系统，并定期清理、疏通排水系统。

㈤固体废弃物要分类收集，采取不同的处理措施，能综合利用的综合利用，不能综合利用的要妥善处置，不得对环境产生二次污染。

㈥根据《吉林省松花江三湖保护区管理条例》要求，位于松花江三湖保护区区域范围内的建设项目，须取得《吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局》同意后，方可正式投入运营。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请抚松县环境保护局负责项目运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年2月26日