抚行审投资［2020］22号

关于抚松县漫江镇锦江木屋村生活污水处理

工程环境影响报告表的批复

抚松县漫江镇锦江村村民委员会：

你单位《关于〈抚松县漫江镇锦江木屋村生活污水处理工程环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省安信辐射环境工程有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目为新建项目，建设地点位于漫江镇锦江村，本项目污水处理站占地面积300m2，建筑面积5 m2，建设内容主要是新建处理能力20 m3/d的污水处理设施，处理工艺为“预处理+厌氧+好氧+生物处理相结合”，污泥处理方式采用污泥池+絮凝剂通过搅拌器搅拌，上清液回流至污水处理站，污泥底泥脱水至含水率60%，由环卫部门统一处理。废水处理设施为地埋式，处理达标的废水暂存至防渗储池内，夏季绿化，冬季罐车运至抚松县恒润污水处理厂处理（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

㈡本项目废水处理后须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B级标准，且同时满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中标准要求。

㈢项目运营中，对于氨、硫化氢等恶臭气体经采取加盖密封、活性炭吸附等有效措施处理后，排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准要求，排气筒高度不低于15米。

㈣项目运营中选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

㈤做好废弃物处理处置工作。所产生的生活垃圾、栅渣、污泥、废活性炭等固体废弃物要分类收集，采取不同的处理措施，严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）标准要求执行。

㈥项目施工与运营过程中，严格落实各项风险防范措施。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理员。建立环境风险防范措施和应急管理体系，落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。投入运行后，你单位需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度和排放总量。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请抚松县环境保护局负责项目施工及运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年2月27日