抚行审投资［2021］333号

关于吉林省中熙石油有限公司松江河加油站

建设项目环境影响报告表的批复

吉林省中熙石油有限公司：

你单位《关于〈吉林省中熙石油有限公司松江河加油站建设项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托长春市鑫泰工程咨询有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于抚松县松江河镇长白大街与松江路交汇处，

项目规划建设二级加油站一座，总占地面积3668.12m2，主要建设罩棚、站房、油罐区、洗车房等,设施规划总建筑面积1566.44m2。工艺设备包括4台钢制强化塑料制双层油罐（SF）双层油罐，其中50m3汽油储罐两座，50m3柴油储罐两座，设置承重罐区1处，设置4台四枪双油品潜油泵加油机，加油机为油气回收型，年销售汽油4000t,柴油4000t（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

㈡项目运营中，产生的废水主要为生活污水、洗车房废水及油罐清洗废水，生活污水、洗车房废水预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政下水管网排入松江河恒润污水处理厂，经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放一级A标准要求后，达标排放；油罐清洗废水含油渣，须委托专业有资质单位清洗并负责清运处理，站内不储存，不外排。

㈢冬季取暖采用集中供热，不再新建取暖锅炉。

㈣按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，建设双层罐及防渗池等安全防护设施；加油站安装油气回收装置，进行经常性检查，杜绝跑冒滴漏现象发生，确保满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007）排放标准要求；非甲烷总烃排放执行要满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值要求。

㈤对项目噪声源设备采取减振降噪等措施，保证厂界外噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类、4类标准要求。

㈥做好固体废弃物处理处置,项目固体废物为一般固体废物的，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一处理；含油废抹布、废油渣等危险废物委托有资质单位妥善处理处置，须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关标准要求。

㈦你公司应在启动生产设施或者在实际排污之前登录“全国排污许可证管理信息平台”完成排污许可申领工作，并落实排污许可中规定的环境管理要求。

㈧制定环境风险应急预案，落实各项环境风险防范工程措施和管理措施，并定期演练，防止发生环境风险事故。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你公司必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请白山市生态环境局抚松县分局负责项目运营期间的监督检查和环境管理工作。

2021年12月15日