白环抚审字［2023］1号

关于吉林抚松森林食品药品产业园区基础设施一期建设工程环境影响报告表的批复

抚松国有投资城乡建设运营管理有限公司：

你单位《关于〈吉林抚松森林食品药品产业园区基础设施一期建设工程环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目属于新建工程，位于抚松县泉阳镇东南部，川柏街以东，红参路以南的空地（热源厂：中心坐标东经127°32′33.149″，北纬42°20′41.461″；净水厂：中心坐标东经127°32′35.796″，北纬42°20′44.174″），热源厂供热产业园入驻企业及中心城区，净水厂主要为产业园供水。

- 项目主要由道路等基础设施工程、供热工程、供水工程和园区智慧系统四部分组成。道路工程拟新建川谷街、白芍路、竹叶路3条市政道路，道路等级分别为次干路、支路。道路占地面积27500.68m2，总长1320m。供热工程包括锅炉房工程和供热管道。本项目设置2×14MW生物质燃料热水锅炉，并配套建设烟囱、脱硫脱硝设施、道路铺装、绿化、水电暖配套基础设施，敷设DN200～DN500供热管道1271米。供水工程包括净水厂工程和供水管网建设，净水厂工程总用地面积8529m2，总建筑面积1809.43m2，建构筑物包括清水池、综合楼、送水泵房及变电所、次氯酸钠消毒间及机修仓库，并配套建设道路铺装、绿化、水电暖等配套基础设施。净水厂近期规模为0.5万m3/d，远期规模为1万m3/d，敷设De300配水管线960m。智慧园区系统是通过软件、硬件平台对园区区域内各建筑物的电气设备进行自动控制和管理，并对园区内用户提供相应的服务，智慧园区系统包括能源管理子系统和综合安防管理子系统（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

㈡严格落实水污染防治措施。项目运营中，产生废水主要为生活污水、锅炉排水、设备清洗废水等，经采取有效措施处理后，排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过市政污水管网排入抚松县泉林污水处理有限公司达标排放。

㈢严格落实大气污染防治措施。新建生物质锅炉采用“旋风除尘+布袋除尘处理+SNCR脱硝装置处理+氢氧化钙干法脱硫”等有效除尘、脱硫脱销处理措施，使其锅炉烟气各种污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 新建锅炉大气污染物排放限值要求，烟气处理后经高度不低于45m的烟囱排放；严格控制脱硝尿素用量，降低氨的逃逸排放浓度和排放量，确保逃逸氨气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关排放标准值要求；加强燃料等在贮运、装卸过程中的环境管理，对储料棚、渣库采取符合相应标准的封闭、抑尘等措施，确保粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值要求。按要求安装锅炉烟气在线监测系统，并与生态环境部门监控平台联网；烟囱按规范要求设置永久监测口、采样监测平台。

㈣严格落实噪声污染防治措施。噪声源主要为热源厂和净水厂风机、泵类等设备，优先选用低噪声设备，需采取减振、消声、隔声等措施，保证厂界外噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

㈤严格落实固体废物污染防治措施。生活垃圾、锅炉灰渣、粉尘、脱硫副产物集中收集后定期外售综合利用，一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定贮存建设类型；废布袋、废树脂由厂家更换回收，维修产生的废机油及含油废抹布交有资质单位处理，严禁擅自处理，设置危废暂存间的，需做防渗处理，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行贮存与处置。

㈥严格落实环境管理措施及监测要求。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。项目污染物总量替代来源于抚松县盛源热力有限公司泉阳供热站，污染物排放总量指标初步核定为：颗粒物：0.8898t/a、SO2:3.756t/a、NOX:5.543t/a。热源厂项目投入运营前，按照排污许可管理要求，到“全国排污许可证管理信息平台”申领排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理、自行监测、信息公开等相关要求。

㈦严格落实环境风险防范措施。制定环境风险应急保障措施，落实各项环境风险防范措施和管理措施，并定期演练，防止环境风险事故发生。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行排污许可、竣工环保验收，验收合格后，方可正式投入生产。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请白山市生态环境局抚松县分局监察大队负责项目的监督检查和环境管理工作。

2023年11月30日