白环抚审字［2023］3号

关于抚松县兴参镇集体采暖锅炉改建项目

环境影响报告表的批复

抚松县兴参镇人民政府：

你单位《关于〈抚松县兴参镇集体采暖锅炉改建项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省泓淇环保发展有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目属于改建工程，位于抚松县兴参镇，厂址中心地理坐标为东经127°13′1.329″，北纬42°28′29.695″，项目东侧5m为政府办公楼，南侧为政府广场，西侧5m为政府综合服务中心，北侧30m为居民住宅。该项目安装1台4t/h的生物质热水锅炉，利用原有建筑物，不涉及新建工程，不涉及供热管线建设，主要为镇政府、镇社区、镇供电所、镇消防站及周边商户、居民住宅提供供暖服务，供暖面积为12000m2,年供暖170天，燃生物质量约为520t/a（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

㈡项目运营中，产生废水主要为生活污水、锅炉排水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用农肥；锅炉排水用于炉灰调湿，不外排。

㈢项目安装1台4t/h生物质热水锅炉采用布袋除尘等有效措施处理后，烟气各种污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 新建锅炉大气污染物排放限值要求，排气筒高度不低于35m；项目运营中产生的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。

㈣对项目噪声源鼓风机、引风机、水泵等设备采取减振降噪等措施，保证厂界外噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

㈤做好废弃物处理处置工作。固体废弃物要分类收集，采取不同的处理措施，能综合利用的综合利用，不能综合利用的要妥善处置，落实一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定贮存建设类型；废布袋由厂家更换回收。

㈥严格落实环境管理措施及监测要求。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。投入运行后，你单位需按照环境影响评价文件中环境监测要求进行监测，严格执行各种污染物的排放浓度控制要求。项目投入运营前，按照排污许可管理要求，到“全国排污许可证管理信息平台”申领排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理、自行监测、信息公开等相关要求。

㈦制定环境风险应急保障措施，落实各项环境风险防范措施和管理措施，并定期演练，防止环境风险事故发生。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行排污许可、竣工环保验收，验收合格后，方可正式投入生产。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请白山市生态环境局抚松县分局监察大队负责项目的监督检查和环境管理工作。

2023年12月26日