白环抚审字［2024］2号

关于抚松镇合兴村东北粘甜玉米深加工项目

环境影响报告表的批复

抚松县抚松镇人民政府：

你单位《关于〈抚松镇合兴村东北粘甜玉米深加工项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目属于新建工程，位于抚松县抚松镇合兴村（厂区中心坐标：东经127°15′5.922″，北纬42°21′39.957″），项目东侧为孵化场，南侧隔道路为山体林地，西侧为荒地，北侧为山体林地。

- 项目总投资1023.78万元，占地面积7000m2,厂区建设生产车间、库房、扒皮车间及锅炉房等，劳动定员10人，年生产甜糯玉米700万棒，不设置冷库，加工甜糯玉料真空包装后高温消毒灭菌。项目分二期建设，一期主要建设厂房等基础设施，二期购入设备进行生产加工，内设2台扒皮机、2台3t/h生物质蒸汽锅炉，生物质颗粒消耗量为70t/a（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；落实各项污染防治措施，减少施工期噪声、废水、废气、扬尘、固废等对周边环境的不利影响。

㈡严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生产废水、锅炉排水、生活废水，生产废水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入厂区玻璃钢储罐，定期外运污水处理厂处理达标后排放；锅炉排水用于浇渣，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，综合利用。

㈢严格落实大气污染防治措施。项目内设2台3t/h生物质蒸汽锅炉，1台用于生产，1台用于冬季锅炉取暖。生物质锅炉采用布袋除尘等有效措施处理后，烟气污染物有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 新建锅炉大气污染物排放限值要求，锅炉烟囱高度不低于35m；厂区内无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值要求；储存废水产生的恶臭须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准限值要求。

㈣严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对设备采取隔声、减振等措施，保证厂界外噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准要求。

㈤严格落实固体废物污染防治措施。炉渣、玉米边角料等一般工业固体废弃物要分类收集，采取不同的处理措施，能综合利用的综合利用，不能综合利用的要妥善处置，不得对环境产生二次污染。

㈥严格落实环境管理措施及监测要求。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员,并按照环境监测计划对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。

㈦严格落实环境风险防范措施。建立环境风险防范措施和应急管理体系，按照有关规定，强化生产、储存、转运等过程中的环境管理，健全和完善环境风险应急预案，防止环境污染事故的发生。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行排污许可、竣工环保验收，验收合格后，方可正式投入生产。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请抚松县生态环境保护综合行政执法大队负责项目的监督检查和环境管理工作。

2024年6月4日