抚松县全民健身活动中心

关于第6督导检查组反馈隐患问题整改报告

2024年12月9日，第6督导检查组到全民健身活动中心对安全生产工作进行督导，发现一般事故隐患5项，为此，我局高度重视，立即召开专题会议，研究部署问题整改，举一反三，要求对文旅体行业再全面开展一次隐患大排查，坚决将事故隐患消灭于萌芽。现将整改情况作以报告：

一般事故隐患整改情况

**（一）问题隐患：**未对大跨度钢结构进行《房屋建筑安全鉴定》（于今年对钢结构进行了加固），依据《中华人民共和国安全生产法》。

**整改情况：**整改完成。

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  5bb351befb01874a39877d39d8117a4 | 整改后： |

**整改照片：**

**（二）问题隐患：**该中心二楼羽毛球场个别疏散指示标志脱落，依据《消防法》第十六条。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  38d1807ff236e1d3048985f745d9101 | 整改后：  336805793edbb9cf908a5c70b192540 |

**（三）问题隐患：**该中心消防控制室未设标识，依据《消防法》。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  a8ae8c537bdd7763fd91a473a82290f | 整改后：  d679c0458c8d653237963daba94d8b3 |

**（四）问题隐患：**该中心西侧楼梯间1—2楼缓台处配电箱接线不规范，依据《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  aa29c73cd75de9da2eacecac1851734 | 整改后：  aecce4ce7fe376b927f9b2b9c99c217 |

**（五）问题隐患：**该中心个别常闭式防火门处于常开状态，且使用灭火器挡门，依据《消防法》。

**整改情况：**整改完成。

**整改照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改前：  e9da75c7a2d2a02a3000ee523238c9d | 整改后：  4e53586a42c01d89e33d877444ba6e9 |

2024年12月10日